政府采购

文 件

采购项目编号：金诚采公[2019]017号

采购项目名称：常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目

采购人名称：常州卫生高等职业技术学校

常州金诚招投标有限公司

二O一九年八月

# 前 附 表

| 项号 |  | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目 项目编号：金诚采公[2019]017号 质量保证期：3年 移交时间：自合同签定之日起40天内，若为进口设备可延长至60天（具体起计时间甲方另行通知） |
| 2 |  | 投标保证金数额为：第一标段：4000元；第二标段：11000元； 第三标段：1600元；第四标段：16000元； 第五标段：63000元；第六标段：160000元； 第七标段：4800元；第八标段：21000元； 第九标段：4700元；第十标段：6500元。 户名：常州金诚招投标有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州新区支行 账号：1105021609001606628 |
| 3 | 标前答疑会：本项目不组织答疑会 采购人联系方式：高女士 0519-85220555 地点：江苏省常州市锦绣路18号 现场踏勘：本项目不组织现场踏勘 |  |
| 4 |  | 投标文件份数：正本一份、副本 2 份 （不同标段需准备全套材料，分别独立装订成册并密封；并将“开标一览表”另外单独密封，与投标文件同时提交。） |
| 5 |  | 投标文件提交接收时间：2019年X月X日 下午1:30-2：00 投标文件提交截止时间：2019年X月X日 下午2:00 投标文件提交地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室 联系人：陆莹 联系电话： 0519－85185550 |
| 6 |  | 开标时间：2019年X月X日 下午2:00 地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司 |
| 7 |  | 评审办法：综合评分法 |
| 8 |  | 代理机构服务费：详见第一章第六条“代理服务费”。 |

目    录

前 附 表	2

第一章   总  则	7

第二章 投标文件	9

第三章 投标文件密封和提交	12

第四章 投标报价	13

第五章  开标、评标、定标	14

第六章 格式附表	17

第七章 采购需求	28

第八章 评审办法	49

项目招标公告

常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目公开招标公告

项目编号：金诚采公[2019]017号

常州金诚招投标有限公司受常州卫生高等职业技术学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目采用公开招标方式进行采购。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目

二、项目预算及最高控制价：

一标段：20万元；二标段：55万元；三标段：8万元；

四标段：80万元；五标段：317.925万元；六标段：837.5万元；

七标段：24.405万元；八标段：107.084万元；

九标段：23.8万元；十标段：32.8万元。

三、项目简介：

常州卫生高等职业技术学校需添置设备，故采购十标段实训设备，内容如下：（具体内容详见招标文件）

第一标段：包含超纯水机（可采购进口设备）；pH计（可采购进口设备）；

第二标段：包含酶标仪（可采购进口设备）；洗板机（可采购进口设备）；

第三标段：移液器（单道，可采购进口设备）；移液器（多道，可采购进口设备）；

第四标段：生化仿真软件；

第五标段：体外冲击波治疗机；低温冲击镇痛仪；智能康复机器手训练系统；便携式肌骨超声；智能温热间歇牵引系统（可采购进口设备）；三维微波治疗仪（可采购进口设备）；生物反馈治疗仪（可采购进口设备）；吸附式点刺激低频治疗仪；痉挛肌电刺激治疗仪；肌电反馈、超声及电疗治疗仪（可采购进口设备）；红外偏振光治疗仪；

第六标段：高级老年护理人（可采购进口设备）；臀部肌肉注射模型--带监测警示系统（可采购进口设备）；

第七标段：移动式无影灯（妇科检查灯）；妇科检查床；妇产和新生儿思维综合训练系统；操作台（多层）；胎儿监护仪；单臂电动吊塔；多普勒胎心监护仪；可移动支架或固定支架；哺乳期乳房模型；一体化助产示教室环境模块；

第八标段：智能照护护理床；多功能衣柜；电动升降桌；适老椅；边进式浴缸；无障碍升降淋浴椅；沐浴推床；移动式沐浴椅；智能跌倒报警垫；转移天轨；空气净化器；整体升降一体化橱柜；一体化健康评估仪；平板电脑；工作台交互屏幕；楼梯升降椅；病区污物清洗消毒机；半失能模拟体验服；模拟老年人居家护理环境；家庭访视包；

第九标段：手术包内容物；

第十标段：交互智能平板。

注：

1、无投标标段数量限制，投标人十个标段均可报名；

2、投标人报价不得超过每一标段预算控制金额；

3、无中标标段数量限制，投标人十个标段均可中标。

4、若存在某一标段符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的则此标段废标；

四、投标供应商资格要求

A、一般资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

B、其他资格要求：

1、具有产品的合法代理资格证书（国产产品可不提供）。（若有多个进口设备，每个设备均需提供）

C、本项目不接受联合体。

注：严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。同时以后不得参加采购人的所有项目投标。

五、报名及获取招标文件相关信息：

1、报名时间：2019年X月X日至2019年X月X日正常工作时间，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

2、报名地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室，常州金诚招投标有限公司；

3、招标文件售价：人民币伍佰元整（现金缴纳），招标文件售后一概不退。供应商递交的招标文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。

六、报名时须提供以下材料：

1、《报名申请表》原件一份，格式见附件；

2、提供有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件加盖公章（三证合一按实际情况提供）。

上述资料复印件加盖投标人单位公章并装订成册。如资料不全、不符合要求，将拒绝接受报名。

七、投标保证金

投标保证金数额：第一标段：4000元；第二标段：11000元；

第三标段：1600元；第四标段：16000元；

第五标段：63000元；第六标段：160000元；

第七标段：4800元；第八标段：21000元；

第九标段：4700元；第十标段：6500元。

投标保证金到帐截止日期：2019年X月X日下午5:00

收款单位：常州金诚招投标有限公司

收款单位账号：1105021609001606628

开户行：中国工商银行股份有限公司常州新区支行

投标保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注内容：公2019017+标段）

*供应商必须自行将投标保证金从公司账户按规定的方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

八、答疑及现场踏勘

采购项目的技术及需求问题，请向采购单位项目联系人咨询，投标人自行现场踏勘。

投标人如对招标文件有疑问，须在2019年X月X日下午5：00前书面提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。

九、投标文件提交时间

投标文件接收时间：2019年X月X日 下午1：30—2：00

投标文件提交截止暨开标时间：2019年X月X日 下午2:00

投标文件提交暨开标地点：常州金诚招投标有限公司（常州市新北区汉江路368号金城大厦1512室）

十、样品接受时间：

1、样品信息：

| 标段 | 样品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 超纯水机、pH计 |
| 2 | 酶标仪、洗板机 |
| 3 | 移液器（单道）、移液器（多道） |
| 6 | 高级老年护理人、臀部肌肉注射模型--带监测警示系统 |
| 9 | 手术包内容物 |
| 10 | 交互智能平板 |

2、送样地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室

送样时间：2019年X月X日下午1:30-2:00，逾期不再接受。样品所有费用由投标供应商自行承担。

送样要求：各单位做好样品标识封样工作，样品不能出现投标人的标志、标记，否则视为无效投标。若未提供样品，则评分中不予以得分。

十一、联系方式

采购单位联系人：高女士

联系电话：0519-85220555

地址：江苏省常州市锦绣路18号

代理机构联系人：陆莹

联系电话：0519-85185550

地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室

常州金诚招投标有限公司

2019-X-X

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：（注明所投标段）

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写。

报名时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

# 第一章   总  则

一、招标项目：

常州金诚招投标有限公司受常州卫生高等职业技术学校委托，就常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目采用公开招标方式进行采购。

二、投标人的资格要求：

见招标公告。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的更正

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在2019年X月X日下午5：00前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人作出的澄清或修改将公告通知所有招标文件收受人。

招标文件各项条款最终解释权归常州金诚招投标有限公司，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更以公告形式通知所有招标文件收受人。

公告通知以常州政府采购网、常州金诚招投标有限公司网所发布的为准。

3、招标文件中采购需求部分（第七章、第八章以及投标人资格要求）由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由投标人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

六、代理服务费

1、服务费按照下列标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至采购代理机构收取投标保证金的帐户。 该费用含在投标总报价中。

2、代理服务收费标准

| 服务类型 费率 成交金额 （万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| … | … |

3、代理机构服务收费按差额定率累进法计算。

4、服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

5、服务类项目成交金额按年成交金额*质保期计算，代理服务费按上述标准的总成交金额计算并一次性缴纳；或按年成交额和上述标准计算代理服务费，分年度缴纳。

# 第二章 投标文件

七、投标文件组成

一式 3 份，一份正本， 2  份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容。（不同标段请投标人准备全套材料，分别独立装订成册并密封）。

1、供应商情况说明：

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（按备注要求将原件或者公证件在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收，否则视作无效投标）：

*1）投标函（附件一）；

*2）法定代表人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（附件二），授权委托书（附件三）和本人身份证；

*3）“三证合一”的营业执照（事业单位的可提供“三证合一”的组织机构代码证）；

*4）提供产品的合法代理资格证书复印件加盖公章（国产产品可不提供）；（若有多个进口设备，每个设备均需提供）

*5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件九）；

*6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件九）；

*7）保证金收据或保证金汇款电子回单

8）投标人资格要求涉及的其它证明材料。

3、投标报价：

*1）开标一览表

*2）分项报价表

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目技术方案

2）项目组织实施方案和管理方案

3）拟达到的标准，人员、设备配置等

4）培训方案、技术支持、售后服务方案

5）优惠条款或承诺。

*6)偏离表（附件八）

5、其他评审相关材料(须核查原件（或公证件）的材料必须在投标截止前携带至开标现场，否则评审中将不予计分)：

1）供应商应提交的各类证明资料；

2）典型项目合同

3）供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件；

4）供应商相关荣誉证明资料；

5)其他相关材料。

6、说明

1）上述带“*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。响应文件中提供复印件，并将备注要求提供的原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收。

2）供应商依据评分办法提交的各类证明资料在响应文件中应提供复印件，否则不予得分(要求“核查原件”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同响应文件一并提交以供核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分)

3）对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

八、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

九、投标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效投标文件

1、投标人应准备投标文件的正本1套，副本 2 套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、投标文件正本必须全部是打印件。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

十、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

十一、投标保证金

1、投标人投标时须以自己名义按投标须知的要求在投标前向招标人交纳投标保证金

：第一标段：4000元整；第二标段：11000元整；第三标段：1600元整；第四标段：16000元整；第五标段：63000元；第六标段：160000元；第七标段：4800元；第八标段：21000元；第九标段：4700元；第十标段：6500元。（以到账为准,拒绝以个人名义缴纳），投标保证金可采用银行转账方式。

2、在开标时，投标文件中必须提供投标保证金收款收据复印件(或保证金汇款电子回单复印件),对于未按要求提交投标保证金的，其投标将作为无效投标不予参加评审。

3、未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（无息），请未中标人自行开具加盖本单位公章的财务收据到常州金诚招投标有限公司办理退款。

4、中标人的投标保证金将在合同签约完毕后的5个工作日内全额退还（无息），请中标人自行开具加盖本单位公章的财务收据到常州金诚招投标有限公司办理退款。

5、投标人出现下列情况之一，招标人报经主管部门批准同意后有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

1)投标人在投标文件时间截止后又撤回其投标文件；

2)中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

3)中标人无正当理由拒绝签订合同；

4)由于投标人的原因导致中标无效的。

5)投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

# 第三章 投标文件密封和提交

十二、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章。

3、投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

十三、投标文件提交，截止时间和地点

投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给招标人。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，本代理机构将不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

十四、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按招标文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回投标文件。

# 第四章 投标报价

十五、投标总价应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、劳务、培训、办公设备、设备、安装调试、技术指导、备品备件、文件资料、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

十六、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、培训服务费用报价：由各投标人根据企业自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训费用，则自行将招标文件所提供的“投标报价表”格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的最高限价（或者采购预算）为一标段：20万元；二标段：55万元；三标段：8万元；四标段：80万元；五标段：317.925万元；六标段：837.5万元；七标段：24.405万元；八标段：107.084万元；九标段：23.8万元；十标段：32.8万元。项目报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效投标处理。

# 第五章  开标、评标、定标

十七、答疑，开标评标会议时间和地点

标前答疑会：无。

投标文件截止的时间即为开标时间： 2019年 X月 X 日下午2：00

开标地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室常州金诚招投标有限公司。

十八、评审、定标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高供应商为中标人候选人。

十九、开标评标会

开标评标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由代理招标人主持。招标人、所有投标人的代表参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

招标人向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则。

二十、开标时，由代理机构会同投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，拆封，宣读投标人名称，投标价格和投标文件的其他主要内容。投标人不足3家的，不得开标。

二十一、招标人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，招标人对开标过程予以记录。

二十二、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、投标文件未加盖投标人公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的投标文件；

12、未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

二十三、评标、定标

本项目采用综合评分法，综合得分最高的为中标人。评标由依法组建的评标委员会负责。由评委会出具书面评标报告，推荐中标候选供应商顺序并确定中标人，采购人确认。无中标标段数量限制，投标人十个标段均可中标。

采用综合评分法的项目，未中标的供应商如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件及授权委托书到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

二十四、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响招标文件中的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

5、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十五、评标中作为废标处理的情况

1、若存在某一标段符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的则此标段废标；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、中标通知

中标人确定后，招标人在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

本代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十七、授予合同，合同条款

1、中标人应当在中标通知书发出之日起的7个工作日内与采购人签订合同。超过期限则视为放弃中标。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

5、中标供应商与采购人签订合同后的5天内，凭合同到常州金诚公司进行合同鉴证。未经公司鉴证的合同，公司不承担任何责任。

6、货款支付：

在政府采购合同签订生效后，由采购方向中标供应商按合同总价支付30%的货款；待全部货物到达采购方指定地点，经验收合格，由采购方在10个工作日内，向中标供应商按合同总价支付65%的货款，余款5％在质保期满三年后，无质量问题，由采购方在10个工作日内向中标供应商一次性付清。（十个标段付款方式相同）

# 第六章 格式附表

政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

## 附件一：

投    标    函

致：常州卫生高等职业技术学校

常州金诚招投标有限公司

我单位收到贵单位“金诚采公[2019]017号”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为     年。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该投标文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我单位认为招标人有权决定中标者，还认为政府采购最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

9、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

## 附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:              性别:              年龄:              职务:

系                     公司的法定代表人。为实施        金诚采公[2019]017/X号 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：        年      月      日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：_____________________（投标人名称）的___________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      （金诚采公[2019]017/X号）  项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        日期：

职务：                                        联系电话：

单位名称：                                    地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：                        日期：

职务：                                        联系电话：

单位名称：                                    地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                        电话：

传真：                                        邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会议时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标会议时，提供法人资格证明，授权委托书和本人身份证原件。

## 附件四：

开标一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：     金诚采公[2019]017/X号

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 项目总价 |
| --- | --- |
| 常州卫生高等职业技术学校实训设备采购项目 第X标段 |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：表式参考，可根据项目情况自行调整

“开标一览表”另外单独密封，与投标文件同时提交。

## 附件五：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

## 附件六：

参加本项目小组成员一览

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工，并提供近三个月社保缴费证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件七

相关业绩案例一览表

招标编号：

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件、验收报告或用户使用意见书等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件八：

技术参数（或服务要求标准）偏离表

| 技术名称 | 标书要求参数（方法） | 实际使用参数（方法） | 投标文件中的页码位置 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1、请各位投标人按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。

2、供应商应提供所报品牌的技术参数，不得复制粘贴招标文件所列参数，否则作为无实质性响应文件处理。

## 附件九：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年___月___日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

## 附件十：

## 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为       (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业。

2、本公司参加贵公司采购编号为        的              项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：

1、供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

3、微型企业提供小型企业制造或使用小型企业注册商标的产品的，视同为小型企业。小型企业提供中大型企业制造或使用中大型企业注册商标的产品的，视同为中大型企业。

4、如提供声明函的，请在此《中小企业声明函》后面附2018年度可证实企业规模类型的纳税证明、社保缴纳证明等资料。

5、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第七章 采购需求

- 综合说明：

一、需求提供样品标段及要求

（一）、样品清单：

| 标段 | 样品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 超纯水机、pH计 |
| 2 | 酶标仪、洗板机 |
| 3 | 移液器（单道）、移液器（多道） |
| 7 | 高级老年护理人、臀部肌肉注射模型--带监测警示系统 |
| 10 | 手术包内容物 |
| 11 | 交互智能平板 |

（二）、送样要求:

1、样品的式样、尺寸允许有微小偏差，但不允许严重偏离。未能提供样品或提供样品不全的则评分中不予以得分。

2、各投标人提供的样品不能出现投标人的标志、标记，否则投标无效。样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、供应商名称并加盖供应商公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

供应商名称： （公章） 日期：2019年 月 日

3、各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，投标样品所有费用由投标供应商自行承担。

4、中标单位的样品将不予退回，待中标单位领取中标通知书时自行将封存样品送至采购人处，作为最终验收的依据之一。

送样地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室

送样时间：2019年X月X日下午1:30-2:00，逾期不再接收。

二、需进行现场演示

| 标段 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 4 | 生化仿真软件 |
| 7 | 妇产和新生儿思维综合训练系统 |

三、需提供设计效果图标段

| 标段 | 效果图内容 |
| --- | --- |
| 7 | 一体化助产教室 |
| 8 | 老年护理实训室 |

四、其他要求

1、交货期：自合同签定之日起40日历天内（进口产品60日历天内）。

2、质保期：三年。

3、付款方式：在政府采购合同签订生效后，由采购方向中标供应商按合同总价支付30%的货款；待全部货物到达采购方指定地点，经验收合格，由采购方在10个工作日内，向中标供应商按合同总价支付65%的货款，余款5％在质保期满三年后，无质量问题，由采购方在10个工作日内向中标供应商一次性付清。

4、送货地点：学校指定地点并安装调试。

5、服务响应时间：接到学校报修电话8小时赶到现场。

6、本项目总报价包括项目本身及其配件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

7、质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标单位承担。

- 第一标段（金诚采公[2019]017/1号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机（需带样品） | 1台 | 60天 | 20 | 三年 | 是 |
|  | pH计（需带样品） | 1台 | 60天 |  |  | 是 |

二、技术参数

（一）超纯水机

从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统

1、纯水产水水质

1.1离子截留率 97-98%

1.2有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

1.3细菌和颗粒截留率 > 99%

1.4流速≥8L/h

★2、超纯水产水水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.2总有机碳含量(TOC)：＜5ppb（μg/L） 可在线监测并显示，内置TOC在线测器, 在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP§643和EP适应性测试要求，检测范围: 1-999 ppb，精度: ±1ppb

2.3内毒素＜0.001EU／ml

2.4 RNA酶＜1pg/ml(0.001ng/ml)

2.5 DNA酶＜5pg/ml(0.005ng/ml)

2.6 细菌＜0.01cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml，双酚A<0.005ppb，DEP-邻苯二甲酸二乙酯<0.2ppb，DNBP<0.2ppb，NP<0.1ppb

2.7以纯水为水源制备超纯水，25度温度下，电阻达到18.2MΩ，TOC值低于5ppb。

（二）PH计

1、可实现pH、ORP的测试。

★2、主机具备ISM识别智能功能，可提供包括中文的10种操作语言和2级用户分级管理（常规和专家模式），完全符合GLP管理规范。

★3、配备uPlace™ 电极支架，可以实现完全的垂直移动，同时为了方便各种容器及加热搅拌设备，支架可延展到40cm以上。

★4、可根据样品和测试条件，选择不同的终点识别标准：严格/正常/快速。

5、可储存多达1000组测量数据，可提供RS232、USB接口，可连接网络打印机、U盘、电脑等输出数据，具备磁力搅拌器接口。

★6、可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组（需要包含国标组别）和1个用户自定义缓冲溶液点；

7、测量精度要求：

pH测量范围: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH；

mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ；

温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；

- 第二标段（金诚采公[2019]017/2号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 酶标仪（需带样品） | 1台 | 60天 | 55 | 三年 | 是 |
|  | 洗板机（需带样品） | 1台 | 60天 |  |  | 是 |

二、技术参数

（一）酶标仪

1、功能：光吸收、荧光顶底、TRF、TR-FRET、FP、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描、Alpha、细胞计数和活性分析

★2、分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%

3、板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯

4、检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；

★5、检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）

6、振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

7、光吸收模式：

7.1波长范围：200-1000nm

★7.2扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进），波宽：3.5nm

★7.3波长准确性：±0.8nm

7.4波长重复性：±0.5nm

7.5检测线性范围：0-4 OD

7.6检测分辨率：0.0001 OD

7.7检测准确性：<0.5% (@260 nm)

7.8检测重复性：<0.2% (@260 nm)

8、时间分辨荧光检测灵敏度 ：M/M：≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl)

9、荧光模式：

波长重复性：< 1 nm

波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）

★荧光检测限（顶部）：M/M ≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素；

荧光检测限（底部）：M/M ≤4 pM (≤  0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素；

（二）洗板机

1、显示单元：LCD

2、分配准确度≤2%

真空度范围：150～850 mbar。

整板CV ≤ 4%

3、洗液通道：2个通道

4、每孔洗液残留量： ≤2 ul

5、洗头类型：注液排液双针分离设计，

6、洗头类型8针或16针可选

7、振板方式：线性，高、中、低三档可选

★8、Drop-wise滴液方式

★9、新式真空泵---具有压力传感器，抽滤时自动调节压力，无需人工操作。

10、高度可靠：可信度95%。

11、具有RPM（每分钟转数）控制的加样泵， 加样精度为2%(300ul时)。

- 第三标段（金诚采公[2019]017/3号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 移液器（单道）需带样品 | 7组 | 60天 | 8 | 三年 | 是 |
|  | 移液器（多道）需带样品 | 1组 | 60天 |  |  | 是 |

二、技术参数

（一）移液器（单道）

1、能整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

0.1-2.5ul，±1.4%；2-20ul，±1.0%；20-200ul，±0.6%；100-1000ul，±0.6%四种量程。

（二）移液器（多道）

1、能整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

0.5-10ul，±1.4%；10-100ul，±0.6%；30-300ul，±0.6%三种量程。

- 第四标段（金诚采公[2019]017/4号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 生化仿真软件（需进行电脑演示） | 1套 | 40天 | 80 | 三年 | 否 |

二、技术参数

（一）生化仿真软件

1、包括核酸提取模块、pcr模块、真核生物组织基因组DNA的提取、真核微生物总RNA的提取、微生物发酵实验、重组子构建与蓝白筛选模块、醋酸纤维素薄膜电泳模块、酶的竞争性抑制模块、大肠杆菌DH5α感受态细胞的制备、影响酶活性因素模块、RNA提取模块、细胞冻存、复苏、传代模块等。

- 第五标段（金诚采公[2019]017/5号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 体外冲击波治疗机 | 1台 | 40天 | 317.925 | 三年 | 否 |
|  | 低温冲击镇痛仪 | 1台 | 40天 |  |  | 否 |
|  | 智能康复机器手训练系统 | 1套 | 40天 |  |  | 否 |
|  | 便携式肌骨超声 | 1台 | 40天 |  |  | 否 |
|  | 智能温热间歇牵引系统 | 1台 | 60天 |  |  | 是 |
|  | 三维微波治疗仪 | 1台 | 60天 |  |  | 是 |
|  | 生物反馈治疗仪 | 1套 | 60天 |  |  | 是 |
|  | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1台 | 40天 |  |  | 否 |
|  | 痉挛肌电刺激治疗仪 | 1台 | 40天 |  |  | 否 |
|  | 肌电反馈、超声及电疗治疗仪 | 1台 | 60天 |  |  | 是 |
|  | 红外偏振光治疗仪 | 1台 | 40天 |  |  | 否 |

二、技术参数

（一）体外冲击波治疗机

1、产品适用范围（医疗器械注册登记表内有注明）：肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合症、特异性和根性腰背疼痛综合症。

2、技术参数：

2.1电源供应（伏特）：100 - 240VAC，50 - 60Hz

★2.2可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离。

★2.3主机和手柄为原厂同一品牌

2.4同时具备CE认证和FDA认证

2.5工作压力：0bar - 4bar 治疗时连续可调

2.6工作频率：1-20Hz

2.7控制模式：手柄开关控制、脚踏开关控制

★2.8手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

2.9手柄有计数器，记录手柄累计使用次数

2.10手柄数量：Evoblue手柄套件1个、可选配高能量手柄。

2.11具备三种不同规格手柄可供选择

2.12手柄套件及冲击头类型：

★2.12.1 Evoblue手柄套件：冲击头数量≧5种

2.12.2均可+135℃高温高压消毒

2.13最大正输出压力：不小于11.2MPa

3、生产厂商在国内设有直属机构、提供售后维修服务。

（二）低温冲击镇痛仪

1、工作条件：

★1.1环境温度：＋10℃～＋31℃；

1.2相对湿度：30%～75%；

1.3大气压力：700hPa～1060hPa；

1.4充电电源：AC 220V 50Hz；

1.5输入功率：30VA。

2、采用5.5英寸触摸屏，中文操作界面；

3、仪器工作时间显示范围：15s～10min。

4、可根据临床情况预设工作时间，步进为15秒，当到达预设时间时，草绿色LED指示灯亮进行提示。

★5、喷射气体流速为2.0g/s～3.3g/s。

6、仪器显示的工作温度范围不窄于0℃～40℃。

★7、可实时监测治疗部位的皮肤表面温度。

8、具有红光、绿光、蓝光三种，可单独或组合使用。

★9、内置铅酸蓄电池，可在无外接电源条件下使用。

★10、按照说明书操作，30秒内可使皮肤温度降至4℃以下。

★11、安全保护：

11.1具有安全密码锁定设备功能，并可以自定义锁机密码，避免非医护人员操作；

11.2在监测到治疗部位的皮肤温度为﹢4℃时，橙黄色LED指示灯亮；

11.3在监测到治疗部位的皮肤温度降为﹣1℃时，治疗枪喷射气流自动停止，并发出蜂鸣警报声音。

★12、配有伸缩拉杆，可以根据需要拖动至用户身边进行治疗。

（三）智能康复机器手训练系统

★1、概述

1.1适用于神经内科、康复科、 卒中中心、老年科、骨伤科、小儿科、肿瘤科等科室，用于脑中风、中枢神经系统疾病、周围神经病及其它创伤引起的手功能运动功能障碍及认知障碍的康复治疗。

1.2可以进行虚拟情景训练、智能屈伸训练、创新式镜像疗法、任务导向性训练、强制性运动训练、主动康复游戏训练、多关节一体化康复训练、（柔性）机器人康复训练、个性化手功能康复参数设置、多感官刺激（视觉|听觉|触觉）、“中枢-外周-中枢”闭环康复模式；全周期康复（被动-助力-主动-抗阻）；

2、技术参数：

2.1双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用；

2.2以空气压力作为动力，安全、舒适；

2.3治疗时间10-30分钟，11档可调；

★2.4智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3~12秒，有效提升临床康复效率；

2.5被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”；

2.6精细化分指被动训练，可进行单个手指屈曲/伸展训练，可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练，

2.7分指手指操训练，通过预设的手指活动成效，让进行有效灵活训练；

2.8对指训练，四指分别与拇指进行对指训练；

2.9创新式镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动。真实场景下多模态（视觉、听觉、触觉）刺激脑部运动神经重建；

2.10精细化分指创新式镜像训练，单个手指也可进行多模态镜像训练，也可任意几个手指组合进行屈曲/伸展训练；

2.11场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。也可结合临床实际需求，扩展各种相关场景下的任务导向性训练；

2.12主动康复游戏训练，主动屈曲、主动伸展模式可选，“低”、“中”、“强”三档可调，健侧手穿戴数据手套，主动进行后羿射日场景趣味游戏，进行中枢康复；

2.13 ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练；

2.14 8寸液晶触摸屏，中文+图形导航，操作简单直观，可由患者独立训练，增加治疗师康复效率；

2.15主机3KG，重量轻，方便转运以及床边康复；

2.16双通道接口可拓展，可升级选配手腕训练器，进行多关节组合一体化训练；

2.17可选配S/M/L三种尺寸手套，儿童款可以订制，适应不同大小手形患者的使用；

3、性能参数

3.1运行速度范围	90°～150°/s；

3.2主机输出安全压力-55KPa~110KPa

3.3康复手套四指活动范围	-30°～220°

3.4患者手长范围	8～22cm

4、工作条件

4.1 环境温度：5～40℃

4.2 相对湿度：≤80％

4.3使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz，100VA

（四）便携式肌骨超声

1、无线，使用自由：没有探头线的羁绊使用更加自如

2、扫描模式：电子阵列扫描

3、成像模式： B, B/M, color, PW, PDI

4、频率：凸阵3.5MHz和5.0MHZ 线阵7.5MHZ和10.0MHz

5、深度：凸阵探头100mm~280mm, 线阵探头20mm~55mm

6、测量：距离、面积、周长、心率、产科

7、图像帧频：12帧/秒

8、电影回放：回放帧数可设置为100/200/500/1000/帧。

9、图像存储：支持图片存储、视屏存储。

10、图像调节：增益:30-105dB；降噪:0-4、动态范围：40-110DR、焦点：位置可调、反相脉冲谐波、频率

11、阵元通道：256阵元，64通道

12、电池工作时间：3小时

13、探头与主机连接方式：wifi无线连接

14、充电方式：无线充电

15、尺寸：凸阵/线阵：156×60×20mm

16、重量：308g

17、无线类型：802.11g/20MHz/2.4G

18、APP软件支持操作系统：苹果iOS、安卓Android。

（五）智能温热间歇牵引系统

1、牵引力的柔和启动及缓慢停止，使牵引过程更加舒适；

2、颈牵具有半卧式牵引功能。

★3、腰牵和颈牵采用不同的系统，通过各自独立的重量传感器，可获得腰椎和颈椎精确的牵引水平。颈垫和腰垫均有内置加热器。

4、有节奏的牵引方式(50%、75%、100%)。

5、腰部内置式加热,消除以往外部加热垫垫在腰下不舒适并且容易滑落的缺点。加热温度3档可调。

6、髋部采用将骨盆包裹起来的深度形状设计，髋部固定带设有自动滚动系统，可自动调节髋部松紧度。

★7、腋下摆臂装置具有自动感应患者的腋下宽度及上下距离自动固定、牵引的功能，消除以往固定方式不适感。

★8、牵引时患者小腿部位的腿部软垫自动升高或降低并固定患者腿部，使腰椎牵引时保持最佳牵引位置，同时具有按摩小腿的功能。

9、牵引过程中可任意增减牵引力，无需停机控制。

10、牵引模式（间歇牵引、连续牵引）。

11、腰部牵引采用坐姿就可进行自动牵引，避免患者仰卧时的痛苦。

12、治疗过程中立体声播放的“自然之音”为素材的放松音乐在耳边流淌。

13、电源：AC220V 50/60HZ

14、功率：320 VA

15、腰椎牵引力：50to990N(5-99kg)；单位10N

颈椎牵引力：10to250N(1-25kg)；单位10N

16、持续/休止时间：0-99秒

17、治疗时间：1-99分钟

18、输出通道：2CH

（六）三维微波治疗仪

★1、可间断照射的间歇模式:此装备可在患部断断续续地照射微波，和原来的连续模式相比，即使平均功率一样，但能进行峰值功率更高的照射。

2、采用了防止因不小心而产生误操作的锁定功能。

3、在支架上采用了新的制动装置,可对患部进行准确的定位治疗。

★4、在间歇模式的基础上追加了三维空间照射(3D模式)的标准装置三维模式是指用2个探头对患者同时进行微波照射，MT3D中采用了可避免因输出的相互影响而产生热点的安全装置。连续模式或间歇模式都可实施2个探头的同时照射。

★5、通过三维照射可获得治疗效率的提高，通过反相位照射可避免形成热点。

6、电源：AC220V 50/60Hz

7、功率：1400VA

8、频率数：2450±50MHz

9、波长：12.24cm

10、输出通道：2CH

11、计 时 器：1~30分

12、最大出力：200W×2

13、发射装置：圆形和鞍形两种

★14、照射方式：连续、间歇、3D

15、安全装置: 安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。

（七）生物反馈治疗仪

1、治疗模块：

1.1电疗模块

1.2反馈模块

1.3无线接收装置

2、电疗模块：

2.1输出通道：2个，可以同步、异步和交替刺激，也可两通道独立使用；

2.2输出模式：CC恒流和CV恒压两种；

2.3电流波形：10种电流波形，36个变量，频率、脉宽、调频、波涌、波形上升时间、持续时间、下降时间、间断时间及通道的延迟时间均可根据使用者的需求，进行个性化的设置

2.3.1两级干扰电：

1．基础频率：2-10KHz

2．差频：0-200Hz

3．调制频率：0-180Hz

4．调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5. 电流：0-140mA

2.3.2经皮神经电刺激（TENS）

1.频率：1-200Hz

2.相位时间：10-400μs

3.BURST频率：0-9Hz

4.调制频率：0-180Hz

5.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

2.3.3高电压：

1.频率：1-200Hz

2.调频：0-180HZ

3.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

4.强度：0-500V

2.3.4微电流：

1.电流：10uA-1mA

2.电压：200V

3.频率：0-1000Hz

4.交替时间：0.2-20s

5.增加和缓降：0.1-1s(0.2-1s以下递增量为0.1s，1-20s递增量为1s)

2.3.5俄式电流：

1.载波频率：2-10Khz

2.BURST频率：0-100Hz

3.BURST比例：1:1、1:2、1:3、1:4、1:5

4.电流：0-100mA

2.3.6感应电流：

1.相位时间：0.1-1000ms

2.波涌式：5-5000ms（不确定）

3.电流：0-80mA

2.3.7直流电

1.频率：8000Hz

2.工作周期：90%

3.电流：0-40 mA

2.3.8四级干扰电

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.9向量干扰电：

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.10偶极子向量干扰

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.11间动电流：

1.可选模式：MF、DF、CP、LP和CPid

2.电流：0-70mA

2.4电流强度：最大电流140mA；

2.5电流强度递增量：0.1mA；

2.6治疗时间：0-60min；

3、反馈模块：

3.1肌电反馈：

3.2输出通道：2个

3.3 EMG灵敏度：0.5-10000μV

3.4可设定训练区域和休息时间，有图片和声音提示

3.5 可实现肌电反馈和电疗的联合应用，实现被动，主被动，以及主动运动，满足不同肌力大小需求

3.6联合2通道可以实现健侧带动患侧的功能

4、无线投影功能：配置无线接收装置，可以通过Myocombox（选配）蓝牙无线传输到电脑显示屏或者投影屏幕上，方便患者更加清晰和直观地观察自身肌内的训练情况；

5、操作界面：配置包括中文在内的多种语言显示，屏示屏可在5°～75°自由调节，方便医生在不同角度观察临床使用情况；

6、软件升级：配有SD卡插槽，可通过SD卡进行升级；

7、操作快捷键：每组治疗通道均对应有一个快捷按钮，按下快捷按钮，可以直接到该对应治疗通道的治疗界面，而且配置一键式中央按钮，操作非常简便；

8、电疗临床处方：预设处方106个，可自定义处方并储存；

9、治疗处方信息：包括文字信息和彩色图片信息，方便临床医生准确定位治疗部位、治疗方法及治疗剂量等；

10、处方索引功能：

11、通过身体的治疗部位选取治疗处方

12、通过治疗疾病种类选取治疗处方

13、电源：100-240V±10%；50/60Hz

14、体积:39x37x18cm

15、重量:4.75 Kg

16、CE，CB认证

（八）吸附式点刺激低频治疗仪

1、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

2、适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。

3、技术参数：

3.1 10.4英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

3.2 6组电路输出，最多可治疗12个治疗点；

3.3脉冲频率范围： 1Hz～999Hz；

3.4负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA；

3.5在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V；脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs；

3.6治疗时间： 1min-99min可调，步长1 min；

3.7吸附式电极、普通电极两种可供选择；

3.8特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀银电极，不仅导电性更好，而且模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果；

3.9负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能；

3.10负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调；

3.11三大操作方式：无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式；

3.12无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示，操作更加简单；

3.13自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择；

3.14八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；

3.15[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低；

3.16一体式悬挂网架，便于电极的放置。；

3.17强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

3.18治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

3.19安全保护：断路保护。；

3.20治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。

（九）痉挛肌电刺激治疗仪

1、痉挛肌电刺激治疗仪符合YY 0505标准电磁兼容有关要求。

2、痉挛肌电刺激治疗仪符合GB 4824标准1组A类的相关要求。

3、适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。

4、性能参数：

★4.1四通道输出可选，可同时治疗4部位；

4.2 5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

4.3触摸+一键飞梭，操作简便，多样化；

4.4所有治疗参数单独显示，独立可调；

4.5 8种内置处方，对应不同痉挛等级；

4.6 20种自定义处方，充分满足临床需求；

4.7脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs；

4.8输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

4.9脉冲波形：双向对称波，不区分正负极；

4.10输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学；

4.11延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%；

4.12治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min;

4.13输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA；

4.14恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化；

4.15输出导线长2.5米，治疗范围更广；

4.16粘胶式电极，放置/解除电极更方便；

4.17可选配专业台车，便于移动；

4.18开路报警，确保治疗安全。

（十）肌电反馈、超声及电疗治疗仪

1、治疗模块：

1.1电疗模块：4组8电极，可用橡胶电极/粘性电极

1.2负压模块：4组8电极，可使用吸附电极

2、电疗模块：

2.1输出通道：4，可以同步、异步和交替刺激，通道可以独立使用，也可以1+2，3+4联合输出

2.2输出模式：CC恒流和CV恒压两种；

2.3电流波形：10种电流波形，36个变量，可满足所有的直流电、低频电、中频电疗法。频率、脉宽、调频、波涌、波形上升时间、持续时间、下降时间、间断时间及通道的延迟时间均可根据使用者的需求，进行个性化的设置

2.3.1两级干扰电：

1.基础频率：2-10KHz

2．差频：0-200Hz

3．调制频率：0-180Hz

4．调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-140mA

2.3.2经皮神经电刺激（TENS）

1.频率：1-200Hz

2.相位时间：10-400μs

3.BURST频率：0-9Hz

4.调制频率：0-180Hz

5.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

2.3.3高电压：

1.频率：1-200Hz

2.调频：0-180HZ

3.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

4.强度：0-500V

2.3.4微电流：

1.电流：10uA-1mA

2.电压：200V

3.频率：0-1000Hz

4.交替时间：0.2-20s

5.增加和缓降：0.1-1s(0.2-1s以下递增量为0.1s，1-20s递增量为1s)

2.3.5俄式电流：

1.载波频率：2-10Khz

2.BURST频率：0-100Hz

3.BURST比例：1:1、1:2、1:3、1:4、1:5

4.电流：0-100mA

2.3.6感应电流：

1.相位时间：0.1-1000ms

2.波涌式：5-5000ms（不确定）

3.电流：0-80mA

2.3.7直流电

1.频率：8000Hz

2.工作周期：90%

3.电流：0-40 mA

2.3.8四级干扰电

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.9向量干扰电：

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.10偶极子向量干扰

1.基础频率：2-10KHz

2.差频：0-200Hz

3.调制频率：0-180Hz

4.调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30

5.电流：0-100mA

2.3.11间动电流：

1.可选模式：MF、DF、CP、LP和CPid

2.电流：0-70mA

2.4 电流强度：最大电流140mA；

2.5电流强度递增量：0.1mA；

2.6治疗时间：0-60min；

3、操作界面：配置包括中文在内的多种语言显示，屏示屏可在5°～75°自由调节，方便医生在不同角度观察临床使用情况；

4、软件升级：配有SD卡插槽，可通过SD卡进行升级；

5、操作快捷键：每组治疗通道均对应有一个快捷按钮，按下快捷按钮，可以直接到该对应治疗通道的治疗界面，而且配置一键式中央按钮，操作非常简便；

6、临床处方：预设处方106个，可自定义处方并储存；

7、治疗处方信息：包括文字信息和彩色图片信息，方便临床医生准确定位治疗部位、治疗方法及治疗剂量等；

8、处方索引功能：

9、通过身体的治疗部位选取治疗处方

10、通过治疗疾病种类选取治疗处方

11、电源：100-240V±10%；50/60Hz

12、体积:39x37x18cm

13、重量:6.25 Kg

14、CE，CB认证

（十一）红外偏振光治疗仪

★1、具有国家规定的医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品。

★2、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

3、适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。

4、性能特点：

★4.1独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

4.2智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求；

★4.3 0.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；

★4.4采用进口光源，使用寿命更长；

★4.5波长范围：600nm~1600nm；

4.6人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降；

4.7功率调节：10%~100%连续可调，步长为10%；

4.8治疗时间1-60min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示；

★4.9峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调；

4.10主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输；

★4.11 5种治疗头可供选配；

4.12治疗头最大输出光功率为2900mW。

第六标段（金诚采公[2019]017/6号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高级老年护理人（需带样品） | 75个 | 60天 | 837.5 | 三年 | 是 |
|  | 臀部肌肉注射模型——带监测警示系统（需带样品） | 50个 | 60天 |  |  | 是 |

二、技术参数

（一）高级老年护理人

★1、原装进口

2、全身老年人体征，可进行老年照护练习，如轮椅搬运技巧、入浴练习、排泄实习、体位变换练习等
★3、模拟人身高150CM，重12KG，全身所有外观部分材质柔软，如同真实人体触感；
★4、模拟人采用一体成型工艺，手臂关节, 腿部关节由完全内置金属骨架实现自然旋转，不需要螺丝/橡皮筋等外部固定组件,手臂和腿部覆盖无缝整体皮肤，完全仿真；
★5、全身皮肤一体成型，无人体各关节接缝，可实际进行下水入浴练习，水不会渗入人体；
  6、为女性老人假病人，具有下垂之胸部及女性外阴部构造；
★7、内部骨骼设计可实际触摸，包含头骨、肩、肘、手指、手腕、腰部、膝盖等；
  8、特殊的四肢和指关节设计，可实际触摸到骨骼，并仿照出真实老人手指关节僵硬感；
★9、头颈部可前后左右自由转动，可做出低头与抬头动作并可自行固定，无需外力辅助；
 10、脸部及各部位皮肤皆仿老人皮肤皱纹，手掌附有掌纹设计；
★11、活动式关节设计，可设置各种护理体位，可设置各种老年偏瘫症状，并可独自坐立不需搀扶，无需外力辅助；
 12、可动式上下颚设计，模拟真实口腔运动，可练习口腔清洁（口内假牙可取出清洗）；
 13、再现老人特有的背部前倾状态，可以模拟坐轮椅的患者护理
 14、腿部前后及外展运动自如，髋关节可充分打开，可训练使用尿盆等便器辅助排便排尿，也可训练直接从肛门处取出模拟粪便。

（二）臀部肌肉注射模型——带监测警示系统

★1、原装进口

2、模型皮肤采用高分子聚合材质，外观和触感接近真实的人体

★3、模型的双侧臀部都可进行肌肉注射训练，包括注射部位的确认，注射针的扎入，药物注射等一系列的训练

★4、注射部位错误或针头插入过深均会产生报警

★5、注射成功，可以真实注入液体，配置液体采集系统，能自动将注射入的过量液体排除

★6、脱卸式设计，腹部有拉链设置，可方便更换模型的皮肤和注射部位。

7、可使用电池或外接直流电源使用

8、双侧的注射部位和皮肤可替换

9、提供储存箱、额外备用2个注射部位、两个排水管

- 第七标段（金诚采公[2019]017/7号）

一、项目汇总（一体化助产教室，需提供设计效果图）

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 移动式无影灯（妇科检查灯） | 1台 | 40天 | 24.405 | 三年 | 否 |
|  | 妇科检查床 | 1张 |  |  |  |  |
|  | 妇产和新生儿思维综合训练系统（需进行电脑演示） | 1套 |  |  |  |  |
|  | 操作台（多层） | 2个 |  |  |  |  |
|  | 胎儿监护仪 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 单臂电动吊塔 | 2套 |  |  |  |  |
|  | 多普勒胎心监护仪 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 可移动支架或固定支架 | 3套 |  |  |  |  |
|  | 哺乳期乳房模型 | 3套 |  |  |  |  |
|  | 一体化助产示教室环境模块 | 110㎡ |  |  |  |  |

二、技术参数

（一）移动式无影灯（妇科检查灯）

1、亮度调节：可调，照度:30,000Lux 0.5m　 10,000Lux 1m

2、色温:4800±200k

3、光斑直径：100mm

4、亮度调节：无级调节

5、电源电压:～220V/50Hz

6、灯泡额定功率:3.2V/3W

7、立柱：可上下调节

8、灯泡：LED二级发光管

（二）妇科检查床

1.尺寸：1870*600*800(mm)

2.不锈钢方管焊接成型

3.床脚为φ38X1.2不锈钢圆管

4.最大调节范围70°±5

（三）妇产和新生儿思维综合训练系统

整体功能要求

1、系统具有开放性、交互性，能够让学生课后进行自主学习，基于临床诊断和评估系统，可提供用户进行学习或考核的平台，包含以下几个功能区：

★1.1操控区：含11个操作平台，管理平台、患者平台、体格检查平台、气道平台、呼吸平台、循环平台、药物平台、监控平台、实验室检查平台、复苏平台、帮助平台，可实现管理、监控、输液、给药等多项功能。

1.1.1管理平台可以实现添加新的病例，查看患者记录，暂定时间等功能。

1.1.2患者平台可以提供病例介绍，现病史，既往史，家族史等信息。

1.1.3体检平台能够提供精神状态，瞳孔，胸部，腹部，四肢等信息。

1.1.4气道平台可以实现按压环状软骨，插入鼻氧管，使用简单面罩，使用非再吸入式高氧面罩，使用简易呼吸器，置入喉罩，喉镜检查，纤维镜检查，环甲膜穿刺等操作

1.1.5呼吸平台可以实现自主呼吸，呼吸囊控制，呼吸机，调节PEEP，插入胸管等操作

1.1.6循环平台可以实现建立血管通路，输液，CPR,除颤等功能

1.1.7药物平台可以提供包含多巴胺、杜冷丁、麻黄素、肾上腺素在内的至少80种药物

★1.1.8监控平台可以显示胎心率，CVP,PAP,PAWP,NBP监护,同时可以实现插入动脉导管，中心静脉导管，肺动脉导管等操作

1.1.9实验室检查品台可以实现血液生化分析，血气分析，胃肠道检查，血液/凝血分析，尿液检查，传染病检查，病毒学/药物浓度检查等功能

1.1.10复苏平台可以实现呼救、CPR、除颤仪、插入导尿管，插入鼻胃管，同时可以调整病人的体位。

1.2实时监测区域：可显示患者的多项生理参数，每项生理参数根据患者自身病理、生理改变产生相应的变化。

1.3情景状态显示区：每次在模拟思维系统中操作一个步骤，可展现当前的具体操作，并配有相应的在真人图片上的操作显示；

★2、系统包含 2个模块，每个模块由多个基于真实数据的虚拟病人病例组成。基于真实临床数据的参见病例的虚拟病人。病例符合临床思维的训练要求，按照临床的诊治程序：开始界面介绍病患的基本资料及状况。学员可随机进行问诊，体检和辅助检查，鉴别诊断后推理出临床诊断。每个病例运行可以产生相应的结果。

3、可以对模拟患者提供直观、人性化的控制。系统稳定、运行速度快，可屏蔽常见的染毒问题，易维护、升级便捷。

4、系统设定达到以下功能:

4.1模拟临床真实问诊，让学员从临床常用分类的项目中选取内容、询问病患、并从病患的回答中得到相应的临床资料，作出诊断依据。

4.2根据病史，选择相应体检项目、体检工具和体检部位。

4.3可选择相应实验室检查项目，检查报告自动生成。根据临床实际情况分为常规检查及专项检查等。

4.4模拟中如遇困难您可以点击“操作提示”获取帮助。此外，您还可以通过帮助平台查看学习目标和模块简介等相关信息。

4.5可得出初步诊断和最后诊断。并制定进一步检查和治疗计划。

4.6记录学员的诊断过程中的每个步骤，确保中途暂停后继续操作。

4.7带“回顾讨论、操作提示、使用说明、学习目标”等功能，帮助解读各种信息。

5、带有自动评价系统，实现个性化评价。

5.1具有自动临床思维能力评估系统和相关诊疗步骤的自动评估子系统，及时反馈学员的操作过程中的各步骤详细表现情况。

5.2具有系统分析功能，对参与学员的各项能力自动生成报告，并进行评估。

★5.3具有“操作提示”功能、“回顾讨论”功能、“学习目标”功能、“使用说明”等功能。

5.4“回顾讨论”还可帮助学生进行分析总结。此外，通过帮助平台您还可以查看学习目标、软件使用说明和各模块简介等相关信息。

6、系统稳定性佳，运行速度快；可屏蔽常见的染毒问题，安全性更为优越；易于维护，系统升级便捷。

6.1可以查看学员表现、学员思维过程及全部评估结果，可编辑评估标准等。

6.2可以进入查看学生训练考核成绩结果。

7、自主病例选择组合功能

7.1导师可根据教学需求自主选择病例。可查看修改病人原始资料、问诊资料答案、体格检查项目及结果、辅助检查项目及相应结果、对病例的诊断结果及标准项目等。

模块要求

★1、新生儿临床评判思维训练模块

包括：病例1—正常分娩；

病例2—轻度胎心率减速；

病例3—胎心率频发变异减速；

病例4—适度胎儿心动过缓；

病例5—胎心音减速等病例。

★2、妇产科临床评判思维训练模块

包括：病例1—25岁怀孕病人卷入一起车祸事件；

病例2—30岁怀孕病人股骨骨折；

病例3—19岁怀孕病人没有脉搏；

病例4—27岁怀孕病人，G2P1，胎盘早剥；

病例5—29岁病人产后出血，G1P1等病例。

（四）操作台（多层）

1、操作台面：采用实芯理化板12.7mm厚(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。

2、柜体材质: 采用时尚灰色三聚氰氨防潮板，18mm厚，采用PVC封边1mm厚。

3、轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。

4、铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。拉手：采用”一”字型拉手，材质为PVC。

5、C型框架:结构采用厚40*60*1.5mm的方管，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150公斤及以上。底部装有万向轮，可四方移动。

（五）胎儿监护仪

1、8寸以上彩色TFT显示；同屏显示监护数据与曲线。

2、显示及打印120-160bpm正常范围区域标识。

3、中文操作界面。功能齐全:包括胎心率,宫缩压力,胎动。

4、存储功能：自动存储和回放，关机后数据不丢失。

5、机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警7.延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

6、宽波束多晶片探头，超声发射频率2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。

7、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。超声输出功率：＜2mW/㎝2

8、宫缩压力探头：0-100相对压力，有线宫缩压力非线性误差≤10%，

★9、胎心率探头、宫缩压力探头满足IP68防水等级。

10、配置内置热敏打印机，打印机走纸速度1、2、3㎝/可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。

11、支持选段打印、选档案打印及自动停止打印功能。

12、自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。

★13、具有可升级无线胎心率探头无线宫压探头监护功能。

★14、可升级双胎、三胞胎监护、双床位监护(单机同时监护两个孕妇)功能, 且多胎监护胎心探头为同频率探头,可以互换。

15、内置无线通讯模块,具有RS485接口、以太网接口、内置无线接收模块、可通过RS485(有线网络)、RF无线网络与中央站组成网络系统。

（六）单臂电动吊塔

1、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置，采用粉末涂料表面处理。

2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以采购人现场实测为准）；照明灯2个；

3、干段塔： 1个（左右移动距离500mm）。每个干塔配置如下：

3.1仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；

3.2气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

3.3电源插座：6个、220V 、10A（兼容国际各制式插头）；

3.4旋转角度：0～340°；

3.5阻尼刹车制动；

3.6接地端子：2个；

3.7网络接口：RJ45  1个；

★3.8带自动吸合式抽屉1个；

3.9干段塔净载重量：70～150kg；

3.10吊柱式箱体，长度≥600mm，为椭圆型无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用（提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件，检测报告须能体现强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开）

4、湿段塔：湿段塔：框架式结构设计，1个（左右移动距离500mm）。配置如下：

4.1仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；

4.2气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引2个；

4.3电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）；

4.4接地端子2个；⑸不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

4.5主体材料采用高强度铝合金型材；

4.6表面处理采用静电喷涂；吸顶式安装，稳定牢固。

（七）多普勒胎心监护仪

1、超声工作频率：2.5MHz，超声工作频率与标称额定频率的偏差不大于±15%

2、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90dB。

3、在测量距探头表面200mm 处的综合灵敏度时，所采用的多普勒频率为：50Hz－100Hz和反射靶速度为：1cm/s～4cm/s。

4、正常使用时，对声偶合剂及其声特阻抗的要求为：水性高分子凝胶，声阻抗与人体软组织相近，对皮肤无刺激，对探头无损伤。

★5、需要提供厂家授权和原厂售后服务承诺

（八）可移动支架或固定支架

1、钢制支撑，定制支架

（九）哺乳期乳房模型

1、模型为哺乳期乳房，解剖结构清晰，展示乳腺、输乳管、乳腺小叶、输乳管窦等结构；

2、可进行哺乳期乳房解剖结构示教。

（十）一体化助产示教室环境模块

相对独立的无菌隔离区域；设有家属等待区，待产室、分娩室、产后康复及母婴共室等模块；单人分娩室使用面积≥20m2；待产床每床使用面积≥7m2；门、窗、地面及墙壁的建筑和通道要求与手术室相同。

包含：

1、一体化助产示教室的水电线路改造；

2、待产及产后康复区域的病区环境及助产人文设置；

3、家属等待区沙发，茶几及助产人文设置；

4、产房模块的手术环境设置及模拟设备规划与设置；

- 第八标段（金诚采公[2019]017/8号）

一、项目汇总（老年护理实训室，需提供设计效果图）

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 智能照护护理床 | 1张 | 40天 | 107.084 | 三年 | 否 |
|  | 多功能衣柜 | 1个 |  |  |  |  |
|  | 电动升降桌 | 1张 |  |  |  |  |
|  | 适老椅 | 4把 |  |  |  |  |
|  | 边进式浴缸 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 无障碍升降淋浴椅 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 沐浴推床 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 移动式沐浴椅 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 智能跌倒报警垫 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 转移天轨 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 空气净化器 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 整体升降一体化橱柜 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 一体化健康评估仪 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 工作台交互屏幕 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 楼梯升降椅 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 病区污物清洗消毒机 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 半失能模拟体验服 | 5套 |  |  |  |  |
|  | 模拟老年人居家护理环境 | 60㎡ |  |  |  |  |
|  | 家庭访视包 | 1套 |  |  |  |  |

二、技术参数

（一）智能照护护理床

1、配置清单：床主体、床头柜、餐桌板、智能传感器、防褥疮床垫、柔性传感压力监测床垫；

1.1电动控制靠背、膝部/腿部角度调节和整体高度调节；

1.2通过手持盒操作控制床头和床尾电机的升降，实现各种倾斜功能（垂头仰卧位和逆垂头仰卧位）；

1.3手持盒配有Auto Contour系统，可同时调节靠背和膝部/腿部角度；

1.4手持盒带有锁定功能，提高安全性，四电机五功能，全面满足不同人群的需求，主要配件可拆卸，方便维修和替换，配备配备的整体性全长木护栏，安全性更高；

1.5配备的运输包装架辅助贮存和运输，床体整体可折叠，方便运输和节省贮存空间；

1.6床头和床尾板采用MDF（中纤板），具有防火等级三级，环保等级E1级；

1.7可配置德国品牌Dewert或丹麦品牌Linak电机驱动系统和控制盒，优质品牌电机的配置，保证电动床的电动功能可靠运行和完善的售后服务保证；

1.8床体表面喷塑采用Akzo（阿克苏.诺贝尔）品牌塑粉，具有环保、抗菌特性采用带刹脚轮；

★2、智能传感器功能：心率、呼吸、体动实时监测、离床报警提醒、防褥疮报警提醒；                                              2.1上/离床灵敏度：上离床信号至服务器时间<=15秒；

2.2离床值：每天测得的离床次数与实际发生的离床次数出现的差异次数小于等于2次，离床信号至服务器时间<=15秒；

2.3体动值：每小时测得的体动次数与实际发生的体动次数出现差异的次数小于等于3次，体动信号至服务器时间<=2分钟；

2.4呼吸率：呼吸(胸部）检测范围：

2.4.1正常体征情况下，自测值在6次/分 ~ 40次/分，误差范围+-4次/分；

2.4.2每天测得的呼吸值超过正常值上限（+2）的次数，每天小于等于10次，每小时小于等于1次；

2.4.3每天测得的呼吸值低于正常值下限（-2）的次数，每天小于等于10次，每小时小于等于1次；

2.5心率：心率（胸部）检测范围：

2.5.1正常体征情况下，20次/分 ~ 220次/分，误差范围+-2%或+-5次/分，两者取最大；

2.5.2测得的心率值超过正常值上限（+5）的次数，每天小于等于10次，每小时小于等于1次；

2.5.3每天测得的心率值低于正常值下限（-5）的次数，每天小于等于10次，每小时小于等于1次；

2.6设备在线自动升级（OTA）

2.7设备配置WiFi方式：智能一键快连，以及AP配置方式

2.8支持智能系统：iOS, Android，PC

★3、软件功能特性（可同院内系统匹配）：

3.1 PC端WEB系统：楼层管理、床位管理、老人管理、护工管理、护士管理、排班管理、心率呼吸曲线、离床报警时间设定、防褥疮报警时间设定；

3.2 移动端APP：床位老人列表、心率呼吸实时监测、呼吸心率历史查询、护工护士列表、离床报警提醒、防褥疮报警提醒、历史报警消息、护工现场处理反馈。

★4、柔性传感压力监测床垫                                                                          4.1软件功能：可显示每个传感单元的绝对压力值；可直观显示各个传感器的二维矢量图，背景及压力图颜色可根据需求定义。

4.2可拓展软件功能：可计算压力垫指定或有效区域的受力面积；可支持压力图的视频录制，存储以及回放；

4.3硬件参数

4.3.1压力垫尺寸：1900mm*900mm

4.3.2监测垫本体厚度：2mm

4.3.3测量区域：1800mm*800mm

4.3.4感点：2048个（32*64）

4.4.5量程：0~50mmHg（已标定压力范围，实际可测0~100mmHg）

4.4.6 弯折性能：角度小于45度的弯折次数>3000次，角度小于45度的弯折次数 >3000次。

4.4.7电路盒尺寸：109mm*65mm*29mm

4.4.8连续工作时间：>10h

4.4.9供电方式：市电插座，12V/1A

4.4.10.扫描频率WiFi和有线网络扩展支持，2秒内出图。局域网范围内，每个垫子可用带宽40kbit/Hz

4.4数据连接线

4.4.1压疮管理软件（手机、PAD自行配备）

4.4.2功能：体动实时监测、离床报警提醒、防褥疮报警提醒

（二）多功能衣柜

1、规格1800*1250*580；

2、实木+欧标E1标准环保板材，三聚氰胺面板，冷压封边，出口日本专用五金构件。

（三）电动升降桌

1、尺寸：1200*600

2、承重：150KG

3、升降方式：电动升降

4、控制方式：按键上下升降

5、适用人群：残疾人、老年人等特殊需求人群

（四）适老椅

1、尺寸：W560*D560*H800

（五）边进式浴缸

1、边进式浴缸彻底解决了行动不便的人进出浴缸的风险，侧开门机构设计成卷帘形状，不占空间。浴缸内设有一个座位，解决老年人、残疾人不方便坐下，坐下后又站不起的尴尬。如与助力推车对接，更能让有腰腿弯曲障碍的人士在不用双脚落地的情况下，完成从床到卫生间沐浴、按摩、理疗全过程。

★2、电动卷轴门材料为铝合金型材，质轻、坚固、易清洁，门打开时滑入浴缸外侧底部，不占用外部空间。

★3、沐浴时关上卷轴门，由充气密封垫与卷轴门密封后方可打开进水开关。沐浴、理疗完成后由快速放水阀放完水后，方可打开卷帘门。

4、该产品适用于家庭、养老院、疗养院、干休所、医院老干部病区、医院高档产科、社区日间照料中心。

★5、尺寸：长1510mmX宽760mmX高1045mm

★6、缸体材质：亚克力

（六）无障碍升降淋浴椅

1、座位、扶手、靠背均可上下、左右调节，并带有折叠功能，方便各类老人使用。

（七）沐浴推床

1、尺寸：长1900、宽750mm，承重：150kg，升降间距：625——925mm；

2、底盘是由粉末涂层的不锈钢和镀锌钢

3、两侧配有可折叠的保护围栏，可以安全、便捷的将病人从病床转移到沐浴推车。

4、液压调节推车高度，让护理人员可以有效和方便的工作

★5、推车可以轻松调节倾斜度，推车两头有倾斜控制手柄，由气弹簧控制用于调节沐浴推车倾斜角度。

6、大尺寸的脚轮带有刹车，低角度的方向调整脚轮更容易操作。

★7、底盘低重心设计使推车更加稳定。

★8、侧边设计的立柱，可以更方便从床上转移病人

9、沐浴推车穿梭于狭窄的过道时，可以收起双侧围栏以便通过。

★10、推车可以设置两个不同的下水口，可以在头部也可以在脚部。

11、优点：侧边设计的立柱，可以将沐浴推车嵌入到床的二分之一处，可以更方便将老人从床上直接平移至沐浴推车后直接送往浴室洗浴。

12、液压调节推车高度，让护理人员可以有效和方便的工作。大大提高工作效率。直线导向装置，便于单人进行平稳移动运送；使老人可以享受舒适的沐浴过程；适用于失能老人以及长期卧床病人

（八）移动式沐浴椅

1、安全承重：160kg；整体倾斜角度0-30°，无极调节

2、无障碍连接大多数座便器；维护保养成本低

3、手臂支撑可移除、锁定、反转

4、座椅高度可调；安全机械结构设计

5、脚踏板可移除、翻折，高度可调节

6、耐腐蚀铝制框架设计

7、采用304不锈钢零配件

8、配有安全带设计，胸部保护带

9、125mm脚轮，四轮带有轮锁

10、可拆卸便盆，防溅设计

11、配有头靠枕，可全向调节

12、免工具配件拆卸设计

（九）智能跌倒报警垫

1、采用在地面平铺的形态进行使用，跌倒监测垫上表面可覆盖防滑材料。可在浴室地面平铺并在淋浴环境下进行使用，不受水流干扰。

2、平铺于地面的检测器不使用任何传输电信号、利用电信号进行采集检测的技术或元器件（如压电式传感器、需要电线供电或传输信号的传感器等），杜绝用户使用时漏电、触电等事故发生；同时跌倒监测垫监测过程中不会对外部产生任何可见光，影响用户的正常生活。

3、跌倒监测垫不受环境光线、水汽影响，可在黑暗环境、厨房烟雾环境、浴室等有水汽造成非可见的环境使用。

4、跌倒监测垫可实现人体全身在监测垫覆盖区域内的跌倒检测，当人体跌倒稳定后1分钟之内发出警报。

5、跌倒监测垫具备利用高亮报警灯、高分贝蜂鸣器或喇叭进行警报的功能。

6、跌倒监测垫供电方式采用5V 1.5A供电。

7、跌倒监测垫尺寸为50厘米*100厘米。

（十）转移天轨

1、借助于灵活的轨道系统，将轨道安装于室内房屋顶部，利用可沿轨道滑动的升降机头，选择合适的穿戴吊衣，将病人/老人安全悬吊，转运至室内不同功能区域。

2、天轨系统能够安全高效的帮助医疗、养老等机构中的护理人员转运病人/老人。极大减少搬运过程中对病人/老人的坠落风险，且不同种类的吊衣提供在各种环境中的使用，比如：如厕、洗浴、轮椅转运、平躺转运，让行动不便、长期卧床的病人/老人在不同功能区域内安全转运。对于护理人员，高承重、便捷方便的天轨系统能够减少护理人员工作强度，单人既能独立完成转运工作，减少了机构病人/老人转运的人力成本，同时保护了护理人员自身安全，减少因搬运造成的腰肌损伤，即节约了机构的整体成本。

3、智能天轨转运系统以灵活的方式，帮助住院病人方便、安全地转运至中央浴室。整套系统根据场地环境，利用房顶设计合理的轨道系统，大大节约楼层空间。轨道系统可设计半径转向、原地转向、变轨方案以满足病房至中央浴室转运的需求。

★4、弯轨：五种角度选择15°、30°、45°、60°、90°。可组成XY复复合轨连，有三种高度选择：标准型、60mm抬高、120mm抬高

★5、所有变轨装置配有自动传感技术：当移位机头接近和停靠时，自动调整轨道方向对接机头及旋转，无需遥控器操控，使医护人员的注意力在被转运者身上。

★6、可选择充电方式：在轨充电方式，无需插拔，安全高效，减少操作步骤

7、最大安全承重：200kg

（十一）空气净化器

1、空气净化器风量: 400 立方米/小时

2、工作原理: 活性炭 HEPA技术

3、适用对象: 家用

4、空气净化产品类别: 空气净化器

5、风量: 400 立方米/小时以上

6、空气净化能效等级: 高效级

7、噪音: 23-65dB

8、适用面积: 30m^2-50m^2

9、功能: 除VOC 除花粉 除颗粒物 除甲醛 除烟除尘

10、滤网类型: 复合滤网

11、颗粒物CADR值: 451立方米/小时

12、颗粒物CCM值: P2(5000≤M<8000)

（十二）整体升降一体化橱柜

1、基本功能：

 1.1模拟正常居家生活场景，提高残疾人的生活自理能力，模拟厨房书房操作设备自动化程度高

 1.2上柜可上下自动调节和倾斜，壁柜及桌面可倾斜及垂直升降；安全可靠，可操作性强

 1.3电动控制；方便坐轮椅或高度有限的人轻松取物

 1.4可做为ADL功能训练

2、主要技术参数与性能指标：

 2.1电动高度可调节橱柜框架，固定于墙壁，垂直升降最大高度为300mm；高度调节为690-990mm

 2.2上柜倾斜范围400-1300mm

 2.3电机主机钢制框架为原装进口

（十三）一体化健康评估仪

1、检测功能：

1.1身高、体重、BMI、体温、视力、人体成分（脂肪含量、基础代谢、水分含量、体型判断）、血压、脉率、血氧、心电（6-12导）、腰围、臀围、腰臀比。

1.2血糖、尿酸、胆固醇、血脂四项（高、低密度脂蛋白，甘油三酯，总胆固醇）、中医体质辨识检测。

2、支持拓展：骨密度、尿液分析、动脉硬化…

3、产品特点：

3.1一体化设计、安装维护理简单，安装移动轮，移动方便。

3.2全程语音引导自助操作，刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量。

3.3 15.6英寸功能屏+23.8英寸业务屏，业务屏播放广告。

3.4电容触控，易操作。高清摄像头，拍照、支持远程视频。

3.5中西医结合，即有数据标准的检测，又有中医体质辨识。

3.6标准A4体检报告单。

3.7尺寸：长1.6米*宽0.6米*高2.4米。

3.8支持第三方平台数据对接。

（十四）平板电脑

1、平板 M5 10.8英寸

2、接口类型：支持USB Type-C接口

3、核心数：八核+微智核i6

4、CPU主频： 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz

5、预装：摔倒报警软件，智能压力床垫等监控软件。

（十五）工作台交互屏幕

1、尺寸：84寸触摸屏

2、面板类型：IPS（硬屏）

3、屏幕比例：16：9

4、电容式高清触摸按键，10点触控便于工作台系统交互。

5、系统：Windows，Andriod双系统，实现数据共传共享，多种课件格式共享。

（十六）楼梯升降椅

1、楼梯升降椅能帮助老年人或行动不便者独自上下楼梯，很好地解决了其上下楼不便的问题。

2、依靠安装于楼梯左侧面或右侧面的轨道运行，不破坏家庭的任何设施，适合已经装修好的家庭。

3、楼梯升降椅整体采用钢制结构、铝合金铸件及阻燃塑壳组合而成，性能安全可靠，外形时尚美观。

4、最大安全负载：120公斤，轨道最大升角：52°

5、运行速度：6.8m/分钟，电源：2×12V-7Ah

6、轨道钢管直径：45mm，轨道距离墙面距离：130mm

7、轨道距离楼梯面距离：80mm，噪音（最大负载）：70dBA

8、驱动马达功率：200W，传动方式：齿轮、齿条啮合传动

（十七）病区污物清洗消毒机

1、用途：适用于对养老院、护理院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。

2、技术参数

2.1设备用途：适用于对养老院、护理院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。

2.2具体技术参数：

2.2.1台式结构；清洗舱容积：70L；

★2.2.2清洗舱材质：内腔AISI 性能不低于316耐酸防腐蚀不锈钢，一体冲压成型 ；

2.2.3舱体保温：消毒室腔体包裹≥10mm橡塑海绵隔热隔音层，设定温度和实际温度误差≤±3℃；★2.2.4开门控制方式：配置自消毒门把手开门方式,能够抑制细菌等微生物滋生；

2.2.5核心配件包含循环泵、喷头、电磁阀、计量泵；喷嘴数量≥13个，1个主喷头，球型旋转喷嘴≥3个，辅助喷嘴≥3个，固定喷嘴≥7个，多喷式设计同时清洗器具内外表面，清洗后符合消毒标准；

2.2.6计量泵数量1个，包含清洗液泵 1个，预留1个；

2.2.7循环泵最大流量≥160L/分钟；口径≥30mm；功率≥450W；

2.2.8采用热力消毒技术，产品符合ISO15883热力消毒标准，消毒能力A0=60；

2.2.9控制方式：触摸感应按键操作；具有故障自动检测功能；

2.2.10界面显示达到：液晶显示屏，可显示2行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数；

2.2.11流程控制：冲洗、清洗、消毒、冷却；

2.2.12温度指示器精确度1℃；

2.2.13具有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

2.2.14具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

2.2.15具有电机过流保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作；

2.2.16全过程能精密监控温度，清洗舱设有≥1个温度传感器和≥1个液位传感器，确保最低温度达到设定温度的要求；

2.2.17洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，内置3个程序，分别是：轻度洗、中度洗、重度洗；全过程使用时间10～15分钟，程序时间可按分钟调整；

2.2.18 具有程序暂停功能，如遇突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品；

2.2.19配备清洗剂加注系统，具有自动添加功能。标配除垢、清洁清洗剂，具有软化水质、帮助清洗、等性能；

2.2.20 最大装载量：同时放置2个尿壶1个便盆或3个尿壶；

2.2.21 消毒温度：80℃～95℃可调；

2.2.22加热方式：电加热；

2.2.23运行噪音≤55分贝。

2.3不锈工作台

2.3.1规格：根据现场定制

2.3.2材质：SUS304优质不锈钢

2.3.3污物接收台1套

2.3.4清洗工作台1套

2.3.5清洁存放吊柜1套

2.3.6清洁存放吊架1套

2.3.7不锈钢拖把池一套

（十八）半失能模拟体验服

1、进行案例导入式的情景教学，通过模拟现实情景，体验探讨半失能老人生理心理需求，形成初步概念。护理模拟服可穿着在学员身上，通过真实的体验，理解对于脑血管病变、脑外伤等造成的偏瘫患者的不便，通过亲身感受患者的生活，体验生理和心理想法，在临床上更加科学的照顾偏瘫患者。使学员在护理老年人的时候切身体会老人由于身体机能老化或偏瘫而造成的不便，加深护士和健康照顾者对于偏瘫患者的同情和关注。可与老年人关爱护理模型一并使用。

2、主要功能特点：

2.1模拟服根据偏瘫患者生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。

2.2学员能够体验左右偏瘫。配合拐杖，练习者可体验拐杖的重要性。

2.3通过调整不同关节部位调节带与增加关节负重体验老年肌力减退和关节不灵活状态，后背和身体的弯曲的角度可调。

2.4配套耳塞能够体验老年人听力减退的状态。

（十九）模拟老年人居家护理环境

1、包含：老年人起居室，客厅，厨房及卫生间模块，老年病区有安全标志的提醒，有适合老年人的生活用具及设计。如防滑地面、实训室外走廊墙壁有扶手、走廊有可供休息的座椅、避免尖锐的器具和物体。

2、卫生间模块台盆，马桶安装及适老化改造。

3、客厅模块沙发及茶几设置及适老化改造。

4、模拟体验区内步态行走道等模拟体验配置的设计与安装。

5、老年居家护理环境水电改造。

（二十）家庭访视包

包括常用体检工具（体温计、血压计、听诊器、手电筒、量尺）、常用消毒物品和外科器械（酒精、棉球、纱布、剪刀、止血钳）、隔离用物（消毒手套、围裙、口罩、帽子、工作衣）、常用药物及注射用具、家庭访视记录单、血糖仪、血糖试纸及锐器盒、社区家庭联络手册、家庭健康档案。

- 第九标段（金诚采公[2019]017/9号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 手术包内容物（需带样品） | 1套 | 40天 | 23.8 | 三年 | 否 |

二、技术参数

（一）手术包内容物

18cm持针器2个

4#大刀柄1把

15# .20刀片1个

16cmCR大盐水碗1个

14cm短无齿镊1个

14cm短有齿镊1个

25cm长镊1个

14cm布巾钳6个

组织结构 甲状腺拉钩2个

阑尾拉钩2个

16cm阑尾钳2个

棉签2个

18cm组织钳6个

18cm弯组织钳1个

18cm直组织钳1个

中#弯盘1个

弯无齿 无齿纹卵圆钳1个

海绵钳 消毒钳25cm 1个

服药杯45*39 消毒碟1个

22cm大弯血管钳2个

18cm中弯血管钳2个

14cm小弯血管钳2个

14cm拆线剪1把

18cm线剪（纱布剪）1个

22cm大直血管剪2个

18cm中直血管剪2个

14cm小直血管剪2个

12．5cm弯纹式钳3个

12.5cm直纹式钳3个

腹腔吸引管 吸引气头+导管1个

25cm直长钳1个

90*90双层切口巾4个

80*120 1包（50张）中单3包

40*501包（100张）中单3包

白色1包（100张）洞巾1包

100*100大包布（双层）2个

100*150大包布（双层）2个

单层圆孔 剖腹单1个

8*10cm 5片/包 纱布块 10包

20*30cm 20片/包 纱布垫 5包

- 第十标段（金诚采公[2019]017/10号）

一、项目汇总

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 预算控制金额 （单位：万元） | 质保期 | 是否接受进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 交互智能平板（需带样品） | 8台 | 40天 | 32.8 | 三年 | 否 |

二、技术参数

（一）交互智能平板

1、主要参数

1.1超薄超窄外观，前置按键，前置支持随通道切换的 USB3.0 端口，模块化安全设计

1.2触控技术：

1.2.1抗光干扰（阳光直射照常使用）

1.2.2防遮蔽功能（八点遮蔽，照常使用）

1.2.3触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高

1.3通过 EMC 测试（辐射远低于欧盟标准，确保产品绿色健康）

1.4显示、触控、智能核心、PC 一体融合

1.4.1高清图像处理引擎

1.4.2智能电视芯片，智能 Android 操作系统

1.4.3触摸切换菜单（在任意通道状态下都可以使用触控操控智能平板）

1.4.4不需要 PC 可实现书写批注，课件播放，视频播放功能

1.5双系统设计

1.5.1插拔式 PC 设计（降低运行噪音，易于维修）

1.5.2内置智能核心和操作系统，与 PC 系统互为备用

1.6内置无线传屏接收端，无需外接接收盒子，使用简便

1.7一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命）

1.8环境适应（通过 0℃～40℃环境模拟严格测试）

1.9屏幕防划防撞击

1.10待机状态下，VGA 通道和 HDMI 通道信号输入智能唤醒

1.11带有 DBX 音效，增强 3D 环绕音，展现强劲的视听临场感

1.12支持一根网线双系统上网，一个无线双系统网络共享

1.13近距离操作交互智能平板时，能够自适应调整，智能护眼

1.14内置摄像头、麦克风，能支持简易录课和扫描二维码

1.15带简易录启动按键，一键启动录制

2、显示屏参数

2.1尺：86 英寸

2.2响应时间：8 毫秒

2.3最大显示尺寸：1895.04（H）×1065.96（V）mm

2.4分辨率：3840（H）×2160（V）

2.5像素间距：0.4935×0.4935 mm

2.6刷新频率：60Hz

2.7色彩度：1.07B(10bit)

2.8对比度(Typ)：1200:1

2.9可视角度：178°(H/V)

2.10背光类型：DLED

2.11屏亮度（不带玻璃）：397cd/m 2

2.12屏亮度（带玻璃）：350cd/m 2

2.13寿命:≥30000 小时

3、音视频参数

3.1全通道混音：支持

3.2 DBX：支持

3.3 声道：2.0

3.4功率：2×15W

3.5摄像头：像素：500W

接口：USB2.0

对角角度：70 度

对焦形式：变焦

麦克风：拾音距离：3 米

拾音角度：180度

4、触摸书写系统

4.1识别原理  红外识别

4.2触摸点数  5 点书写，10 点触摸

4.3最小识别物  单点触摸 6mm，多点触摸 8mm

4.4输入方式  手指、触摸笔等不透光物体

4.5响应时间  ＜15 毫秒

4.6书写精度  ±2mm ( 90% 以上触摸区域)

4.7通信方式  全速 USB

4.8书写高度  3.5mm

4.9抗光强度  100K LUX

4.10书写屏表面硬度 7H

4.11输出坐标  32767 (W) ×32767 (D)

5、电视系统

5.1 TV 制式  PAL/NTSC/SECAM

5.2视频解码

5.3 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适

5.4应梳状滤波等

5.5频道存储  ATV 通道 100 个，DTV 通道 900 个

5.6是否具备童锁  具备

6、内置系统

6.1系统版本  Android 4.4

6.2 CPU  A53×2

6.3 GPU  Mali720

6.4 RAM  1GB

6.5 ROM  8GB

7、无线

7.1 Wi-Fi 版本  802.11 b/g/n

7.2工作频率  2.4G

7.3工作距离  12 米

8、显示接口

8.1 VGA 输入（15 针 D-Sub）：1

8.2 PC-Audio 输入：1

8.3 HDMI 输入：2

8.4 LINE IN：1

8.5 Mini YPbPr 色差分量接口:1

8.6 高频头/RF 接口(Tuner）:1

8.7 AV 输入（音视频复合）:1

8.8 音频耳机输出:1

8.9 音频同轴输出:1

8.10 USB 端口:5（其中 3 组前置）

8.11 外接 USB 触摸端口:1

8.12 RJ45 有线网络:1

8.13 RS232:1

9、按键功能

9.1电源键  轻按进入节能模式，长按 2 秒以上后进入待机状态

9.2主页键  返回主界面

9.3菜单键  调出功能菜单

9.4音量减键  减小音量

9.5音量加键  增大音量

9.6录制键  一键快速启动录屏功能

10、电源参数

10.1输入电源  100-240V~50/60Hz 5.0A

10.2整机功耗  500W

10.3待机功耗  ≤0.5W

11、 PC  系统

11.1 PC 型号  MT23

11.2 PC 类型  超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑

11.3 CPU  Intel Core I5

11.4 显卡  集成 Intel ®  HD Graphics

11.5 声卡  集成高清晰立体音效声卡

11.6 网卡  集成 10/100/1000M 自适应网卡

11.7 内存  DDR4 8G 可选

11.8固态硬盘  SATA 128G 可选

11.9 USB2.0 接口  4

11.10 USB3.0 接口  2

11.11 HDMI 输出  1

11.12 DisplayPort 输出  1

11.13耳机输出  1

11.14 麦克风输入  1

11.15 防盗锁孔  1

12、脚架

12.1 型号  ST01

12.2 组装后成品尺寸（长×宽×高） 1300×650×1610mm

12.3 净重  36.5kg

12.4 最大承重  150kg

12.5 可承载机型尺寸  98 英寸及以下

12.6 脚轮尺寸  122×94×106mm

13、无线传屏

13.1型号  SM01

13.2最长连接距离  8米

13.3按键数量  1

13.4整机尺寸（长×宽×厚）  77×178.7×21.3mm

13.5包装尺寸（长×厚×高）  210×111×44mm

13.6净重  0.086kg

13.7毛重  0.195kg

14、尺寸重量

14.1整机尺寸（长×宽×厚）  2003×1206×100mm

14.2包装尺寸（长×厚×高）  2181×280×1353mm

14.3配壁挂厚度  130mm

14.4 VESA 孔规格（长×宽）  800×600mm

14.5壁挂螺丝规格  M8×25mm

14.6净重（裸机）  75.1kg

14.7毛重（包装）  101kg

15、随机附件

15.1 AC 电源线  3 米（两端可插拔）

15.2 书写笔  3

15.3 遥控器  1

15.4电池  AAA（7 号电池）1 对

15.5使用指南  1

15.6保修卡  1

16、环境因素

16.1操作温度  0℃~40℃

16.2操作湿度  10%~90%RH

16.3存储温度  -20℃~60℃

16.4存储湿度  10%~90%RH

16.5海拔高度  5000 米以下

17、配置清单

17.1 86英寸交互智能平板

17.2移动授课终端

17.3无线麦克风

17.4一体化有源音箱

17.5智能笔

17.6视频展台

17.7无线传屏

17.8白板5

17.9授课助手

17.10脚架

17.11 PC平板

# 第八章 评审办法

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。如得分相同的，按投标报价由高到低顺序推荐中标人。

评分细则（一标段、二标段、三标段、六标段、九标段、十标段）

| 项 目 |  |  | 设定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 评审投标人的投标报价和各分项报价，分析其性能价格比，审查报价是否完整、有无重大漏缺项。如某个投标人的投标报价不完整或有重大漏缺项，且该投标人的投标报价为不合理投标报价，将不再参加以下评标标准价的计算和评分。 有效报价得分计算方法：（评标基准价/投标报价）*30%*100（明显不符合法规报价要求的视作无效投标）。报价最低的为评标基准价。 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。提供投标供应商所在地县级以上的中小企业主管部门对投标人为小型或微型企业的认定证明原件备查。 | 30 |
| 技术部分（25分） |  | 技术参数符合性：基准分15分，投标人完全符合招标文件要求得15分，若有正偏离，则在基准分15分的基础上加2分/项，最高加10分，反之，若有负偏离，则在基准分15分的基础上注“★”参数扣3分/项，其余扣2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 | 25 |
| 综合商务分（30分） | 投标人综合实力（10） | 投标人须提供提供自2016年1月1日以来类似业绩：提供单个合同每个得1分，最高3分。 | 30 |
|  |  | 1、根据投标文件中提供的2018年度财务报表，主要考察其企业经营情况，在各投标人之间进行横向比较后在5-1分之间分档给分，档差为1分，最高5分。 2、提供银行资信证明，AA级得1分，AAA级得2分。 注：提供银行资信证明原件备查。 |  |
|  | 所投品牌比较（10） | 品牌档次、选型及市场占有率：评委根据设备品牌质量、选型和该产品市场占有率进行比较，对投标产品的综合评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于3分。 |  |
|  | 售后服务（3） | 质保期（3分）。在符合招标文件要求质保3年的基础上，每增加一年质保期加1分，最高3分。 |  |
|  | 其他（7） | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间、根据投标人在投标文件中明确的在招标文件要求范围以外，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。 优秀得7-5分，良好地4-3分，一般得2-1分。 |  |
| 样品（15分） |  | 根据样品的质量、款式尺寸、材质、外观、工艺、设计合理性、气味情况等由评委在0-15分之间比较打分；未提供样品则不得分。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

评分细则（四标段）

| 项 目 |  |  | 设定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 评审投标人的投标报价和各分项报价，分析其性能价格比，审查报价是否完整、有无重大漏缺项。如某个投标人的投标报价不完整或有重大漏缺项，且该投标人的投标报价为不合理投标报价，将不再参加以下评标标准价的计算和评分。 有效报价得分计算方法：（评标基准价/投标报价）*30%*100（明显不符合法规报价要求的视作无效投标）。报价最低的为评标基准价。 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。提供投标供应商所在地县级以上的中小企业主管部门对投标人为小型或微型企业的认定证明原件备查。 | 30 |
| 技术部分（25分） |  | 技术参数符合性：基准分15分，投标人完全符合招标文件要求得15分，若有正偏离，则在基准分15分的基础上加2分/项，最高加10分，反之，若有负偏离，则在基准分15分的基础上注“★”参数扣3分/项，其余扣2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 | 25 |
| 综合商务分（30分） | 投标人综合实力（10） | 投标人须提供提供自2016年1月1日以来类似业绩：提供单个合同每个得1分，最高3分。 | 30 |
|  |  | 1、根据投标文件中提供的2018年度财务报表，主要考察其企业经营情况，在各投标人之间进行横向比较后在5-1分之间分档给分，档差为1分，最高5分。 2、提供银行资信证明，AA级得1分，AAA级得2分。 注：提供银行资信证明原件备查。 |  |
|  | 所投品牌比较（10） | 品牌档次、选型及市场占有率：评委根据设备品牌质量、选型和该产品市场占有率进行比较，对投标产品的综合评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于3分。 |  |
|  | 售后服务（3） | 质保期（3分）。在符合招标文件要求质保3年的基础上，每增加一年质保期加1分，最高3分。 |  |
|  | 其他（7） | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间、根据投标人在投标文件中明确的在招标文件要求范围以外，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。 优秀得7-5分，良好地4-3分，一般得2-1分。 |  |
| 演示分（15分） |  | 投标人依据采购需求中所要求的模块演示，由评委综合评定，在0-15分内打分 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

评分细则（五标段）

| 项 目 |  |  | 设定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 评审投标人的投标报价和各分项报价，分析其性能价格比，审查报价是否完整、有无重大漏缺项。如某个投标人的投标报价不完整或有重大漏缺项，且该投标人的投标报价为不合理投标报价，将不再参加以下评标标准价的计算和评分。 有效报价得分计算方法：（评标基准价/投标报价）*30%*100（明显不符合法规报价要求的视作无效投标）。报价最低的为评标基准价。 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。提供投标供应商所在地县级以上的中小企业主管部门对投标人为小型或微型企业的认定证明原件备查。 | 30 |
| 技术部分（30分） |  | 技术参数符合性：基准分15分，投标人完全符合招标文件要求得15分，若有正偏离，则在基准分15分的基础上加2分/项，最高加10分，反之，若有负偏离，则在基准分15分的基础上注“★”参数扣3分/项，其余扣2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 | 30 |
| 综合商务分（40分） | 投标人综合实力（12） | 投标人须提供提供自2016年1月1日以来类似业绩：提供单个合同每个得1分，最高5分。 | 40 |
|  |  | 1、根据投标文件中提供的2018年度财务报表，主要考察其企业经营情况，在各投标人之间进行横向比较后在5-1分之间分档给分，档差为1分，最高5分。 2、提供银行资信证明，AA级得1分，AAA级得2分。 注：提供银行资信证明原件备查。注：提供银行资信证明原件备查。 |  |
|  | 所投品牌比较（15） | 品牌档次、选型及市场占有率：评委根据设备品牌质量、选型和该产品市场占有率进行比较，对投标产品的综合评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于3分。 |  |
|  | 售后服务（3） | 质保期（3分）。在符合招标文件要求质保3年的基础上，每增加一年质保期加1分，最高3分。 |  |
|  | 其他（10） | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间、根据投标人在投标文件中明确的在招标文件要求范围以外，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。 优秀得10-7分，良好地6-4分，一般得3-1分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

评分细则（七标段）

| 项 目 |  |  | 设定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 评审投标人的投标报价和各分项报价，分析其性能价格比，审查报价是否完整、有无重大漏缺项。如某个投标人的投标报价不完整或有重大漏缺项，且该投标人的投标报价为不合理投标报价，将不再参加以下评标标准价的计算和评分。 有效报价得分计算方法：（评标基准价/投标报价）*30%*100（明显不符合法规报价要求的视作无效投标）。报价最低的为评标基准价。 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。提供投标供应商所在地县级以上的中小企业主管部门对投标人为小型或微型企业的认定证明原件备查。 | 30 |
| 技术部分（25分） |  | 技术参数符合性：基准分15分，投标人完全符合招标文件要求得15分，若有正偏离，则在基准分15分的基础上加2分/项，最高加10分，反之，若有负偏离，则在基准分15分的基础上注“★”参数扣3分/项，其余扣2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 | 25 |
| 综合商务分（30分） | 投标人综合实力（10） | 投标人须提供提供自2016年1月1日以来类似业绩：提供单个合同每个得1分，最高3分。 | 30 |
|  |  | 1、根据投标文件中提供的2018年度财务报表，主要考察其企业经营情况，在各投标人之间进行横向比较后在5-1分之间分档给分，档差为1分，最高5分。 2、提供银行资信证明，AA级得1分，AAA级得2分。 注：提供银行资信证明原件备查。 |  |
|  | 所投品牌比较（10） | 品牌档次、选型及市场占有率：评委根据设备品牌质量、选型和该产品市场占有率进行比较，对投标产品的综合评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于3分。 |  |
|  | 售后服务（3） | 质保期（3分）。在符合招标文件要求质保3年的基础上，每增加一年质保期加1分，最高3分。 |  |
|  | 其他（7） | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间、根据投标人在投标文件中明确的在招标文件要求范围以外，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。 优秀得7-5分，良好地4-3分，一般得2-1分。 |  |
| 演示分（7分） |  | 投标人依据第七标段—妇产和新生儿思维综合训练系统采购需求中所要求的模块演示， 由评委综合评定，在0-7分内打分 | 7 |
| 效果图（8分） |  | 根据投标人所提供的一体化助产教室效果图（包括教室布局、装修等），由评委综合评定，在0-7分内打分 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

评分细则（八标段）

| 项 目 |  |  | 设定 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 评审投标人的投标报价和各分项报价，分析其性能价格比，审查报价是否完整、有无重大漏缺项。如某个投标人的投标报价不完整或有重大漏缺项，且该投标人的投标报价为不合理投标报价，将不再参加以下评标标准价的计算和评分。 有效报价得分计算方法：（评标基准价/投标报价）*30%*100（明显不符合法规报价要求的视作无效投标）。报价最低的为评标基准价。 注1：对小型和微型企业的产品的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。提供投标供应商所在地县级以上的中小企业主管部门对投标人为小型或微型企业的认定证明原件备查。 | 30 |
| 技术部分（25分） |  | 技术参数符合性：基准分15分，投标人完全符合招标文件要求得15分，若有正偏离，则在基准分15分的基础上加2分/项，最高加10分，反之，若有负偏离，则在基准分15分的基础上注“★”参数扣3分/项，其余扣2分/项（评委根据技术性能指标的重要性酌情打分），扣完为止。 | 25 |
| 综合商务分（30分） | 投标人综合实力（10） | 投标人须提供提供自2016年1月1日以来类似业绩：提供单个合同每个得1分，最高3分。 | 30 |
|  |  | 1、根据投标文件中提供的2018年度财务报表，主要考察其企业经营情况，在各投标人之间进行横向比较后在5-1分之间分档给分，档差为1分，最高5分。 2、提供银行资信证明，AA级得1分，AAA级得2分。 注：提供银行资信证明原件备查。 |  |
|  | 所投品牌比较（10） | 品牌档次、选型及市场占有率：评委根据设备品牌质量、选型和该产品市场占有率进行比较，对投标产品的综合评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于3分。 |  |
|  | 售后服务（3） | 质保期（3分）。在符合招标文件要求质保3年的基础上，每增加一年质保期加1分，最高3分。 |  |
|  | 其他（7） | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间、根据投标人在投标文件中明确的在招标文件要求范围以外，评委会认可的具体的、实在的优惠措施。 优秀得7-5分，良好地4-3分，一般得2-1分。 |  |
| 效果图（15分） |  | 根据投标人所提供的的老年护理实训室（包括教室布局、装修等），由评委综合评定，在0-15分内打分 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件核查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会核查。

2、评审时，供应商未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

## 附件十一：

合同主要条款

甲方:                                      合同编号：

乙方:                                      签订地点：

合同时间: 20   年    月    日

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司       项目编号：金诚采公 [2019]017/X号

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量

二、合同标的技术要求详见技术文件及图纸

三、交货与运输

- 1．货物交付

本合同货物的交货日期为2019年  月   日，（具体需方以电报或传真的形式书面通知供方。）以货物运到现场的时间为准。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

乙方方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3．交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的工地。货物现场交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

- 五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重2吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯

- 六、发运通知

乙方应在货物正式发运6天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在24小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

- 七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

八、结算方式：

1、单价包干制。

2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。

- 九、付款方式

在政府采购合同签订生效后，由采购方向中标供应商按合同总价支付30%的货款；待全部货物到达采购方指定地点，经验收合格，由采购方在10个工作日内，向中标供应商按合同总价支付65%的货款，余款5％在质保期满三年后，无质量问题，由采购方在10个工作日内向中标供应商一次性付清。（十个标段付款方式相同）

- 十、质量保证期与售后服务

质量保证期为货物通过试运后    年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天3小时、夜间6小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

- 十一、违约责任

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之    计算。任何一方逾期履行超过    天，应当以逾期部分价款总额   ％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合磋商文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十二、解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、招标文件及相关的资料。

3、乙方提交的投标文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自各方签名盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十五、合同份数：本合同一式陆份。甲方、乙方各执贰份，代理机构执壹份。

甲方(盖公章):                               乙方(盖公章):

法定代表人：                                法定代表人:

代理人:                                     代理人:

经办人:                                     电话:

电话:                                       开户银行：

银行帐号：

招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

以上货物类格式仅供参考

由采购人提供合同条款